## COMPARISION
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 101 | 1.68 | 591.75 | 3.88 | 1.56 | -0.14 | -1.75
2 | 101 | 6.76 | 1082.06 | 6.97 | 4.41 | -0.2 | -5.11
3 | 101 | 7.79 | 1512.94 | 3.53 | 3.91 | -0.02 | -5.76
4 | 101 | -8.54 | 1651.89 | 11.27 | 8.39 | -0.2 | 5.15
5 | 101 | 0.55 | 1357.84 | 5.44 | 5.61 | -0.09 | -0.89
6 | 101 | 7.73 | 1495.05 | 5.35 | 5.52 | -0.06 | -5.67
7 | 101 | -5.8 | 1613.07 | 4.36 | 4.98 | -0.1 | 3.87
8 | 101 | 0.27 | 1600.18 | 4.97 | 6.81 | -0.08 | -0.12
9 | 101 | 3.36 | 1724.32 | 9.87 | 8.77 | 0.12 | -2.12
10 | 101 | -10.15 | 1125.8 | 8.28 | 8.38 | -0.25 | 6.97
11 | 101 | 1.67 | 855.3 | -1.39 | -2.24 | -0.11 | -1.36
12 | 101 | 3.16 | 1312.64 | -2.28 | -2.31 | -0.07 | -2.3
13 | 101 | 8.03 | 1486.15 | -2.97 | -2.2 | -0.2 | -5.29
14 | 101 | -8.11 | 1581.53 | -10.13 | -6.38 | -0.08 | 4.89
15 | 101 | 0.36 | 1425.64 | -2.09 | -0.57 | -0.14 | -0.29
16 | 101 | 8.26 | 1668.71 | -2.35 | -0.55 | 0.03 | -5.11
17 | 101 | -7.67 | 1823.81 | -2.93 | -1.51 | -0.02 | 4.92
18 | 101 | -0.45 | 1668.38 | -1.9 | -0.43 | 0.01 | 0.63
19 | 101 | 2.8 | 1693.22 | -6.95 | -4.37 | -0.17 | -1.18
20 | 101 | -7.72 | 1333.57 | -5.15 | -2.36 | -0.1 | 5.67
21 | 101 | 2.99 | 1266.88 | 13.07 | 6.67 | -0.1 | -2.03
23 | 101 | -0.68 | 1570.51 | 4.11 | 2.2 | -0.12 | 0.5
26 | 101 | 5.67 | 2834.37 | 24.25 | 18.78 | 0.11 | -3.58
28 | 101 | -1.42 | 2716.24 | 16.26 | 13.16 | -0.07 | 1.33
30 | 101 | -13.96 | 1729.24 | 14.87 | 11.51 | -0.39 | 9.91
31 | 101 | 0.97 | 1034.23 | -17.92 | -13.15 | -0.09 | -0.2
32 | 101 | 5.37 | 1585.59 | -24.26 | -16.89 | -0.08 | -3.08
33 | 101 | -0.3 | 1593.42 | -5.01 | -4.5 | -0.12 | 0.74
34 | 101 | 0.83 | 1843.21 | -13.47 | -8.54 | -0.12 | -0.01
35 | 101 | 4.81 | 2573.62 | -25.44 | -15.01 | -0.16 | -2.62
36 | 101 | -6.16 | 2550.85 | -20.71 | -12.28 | 0.03 | 4.8
37 | 101 | -1.71 | 1785.13 | -12.76 | -9.9 | -0.08 | 1.89
38 | 101 | -1.2 | 1795.92 | -13.99 | -8.02 | -0.05 | 1.58
39 | 101 | -1.44 | 1614.51 | -13.55 | -10.44 | -0.09 | 1.78
40 | 101 | -7.33 | 1304.37 | -15.81 | -8.23 | -0.18 | 5.77
576 | 101 | 2.3 | 1688.61 | 18.27 | 10.48 | -0.09 | -1.52
577 | 101 | 1.77 | 2028.45 | 17.37 | 11.8 | -0.29 | -1.11
977 | 101 | 5.49 | 2559.69 | 28.99 | 21.46 | 0.04 | -3.57
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 102 | 77.88 | 1195.27 | 30.61 | 100.27 | 2.83 | 155.87
2 | 102 | 118.25 | 1169.91 | 30.11 | 88.51 | 2.48 | 176.36
3 | 102 | 119.76 | 1573.13 | 20.9 | 71.57 | 2.82 | 176.2
4 | 102 | 106.39 | 1711.73 | 27.67 | 61.19 | 2.69 | 189.4
5 | 102 | 108.18 | 1419.34 | 15.58 | 41.95 | 2.73 | 178.9
6 | 102 | 174.35 | 1635.2 | 12.11 | 29.22 | 2.64 | 213.91
7 | 102 | 160.57 | 1723.93 | 10.61 | 27.49 | 2.6 | 223.3
8 | 102 | 107.78 | 1611.92 | 13.5 | 37.56 | 2.74 | 179.4
9 | 102 | 119.56 | 1750.77 | 23.48 | 53.97 | 2.86 | 182.51
10 | 102 | 69.73 | 1705.37 | 25.71 | 68.55 | 2.7 | 166.94
11 | 102 | 87.93 | 1588.68 | 31.5 | 101.48 | 2.53 | 162.84
12 | 102 | 133.49 | 1398.32 | 25.39 | 85.78 | 2.24 | 191.53
13 | 102 | 188.72 | 1531.81 | 8.64 | 31.3 | 2.44 | 347.53
14 | 102 | 177.02 | 1576.99 | 1.92 | 20.92 | 2.4 | 360.5
15 | 102 | 182.47 | 1398.23 | 5.11 | 17.91 | 2.39 | 353.32
16 | 102 | 192.69 | 1726.74 | 2.12 | 11.42 | 2.57 | 349.63
17 | 102 | 176.92 | 1806.97 | 1.68 | 9.72 | 2.54 | 359.46
18 | 102 | 180.42 | 1615.31 | 4.09 | 15.2 | 2.51 | 352.44
19 | 102 | 186.75 | 1723.44 | 2.56 | 18.72 | 2.26 | 351.72
20 | 102 | 125.65 | 2137.39 | 8.87 | 29.37 | 2.65 | 326.2
21 | 102 | 138.62 | 2337.42 | 73.77 | 128.27 | 2.32 | 193.2
23 | 102 | 191.44 | 1605.34 | 45.97 | 85.53 | 2.27 | 233.44
26 | 102 | 211.41 | 3323.94 | 45.36 | 70.49 | 3.72 | 264.68
28 | 102 | 179.15 | 2629.39 | 45.56 | 80.79 | 3.62 | 252.71
30 | 102 | 97.03 | 2284.04 | 54.18 | 86.65 | 2.25 | 188.81
31 | 102 | 78.7 | 1642.35 | 38.25 | 105.45 | 2.69 | 158.63
32 | 102 | 118.81 | 1746.28 | 23.44 | 83.61 | 2.54 | 179.78
33 | 102 | 112.38 | 1713.75 | 33.75 | 76.75 | 2.57 | 183.07
34 | 102 | 110.4 | 1932.03 | 15.63 | 52.68 | 2.57 | 180.16
35 | 102 | 166.95 | 2917.47 | -3.48 | 29.16 | 2.38 | 212.46
36 | 102 | 155.01 | 3007.14 | -1.89 | 19.23 | 2.58 | 219.23
37 | 102 | 112.58 | 1779.35 | -2.68 | 14.91 | 2.67 | 185.09
38 | 102 | 109.4 | 1808.54 | 3.46 | 28.8 | 2.58 | 182.33
39 | 102 | 116.26 | 1646.16 | 6.77 | 39.99 | 2.64 | 187.15
40 | 102 | 69.11 | 1897.85 | 18.08 | 63.46 | 2.63 | 163.55
576 | 102 | 195.64 | 1716.23 | 69.74 | 113.44 | 2.18 | 232.34
577 | 102 | 221.83 | 2044.44 | 60.81 | 120.99 | 3.26 | 276.65
977 | 102 | 231.68 | 2538.8 | 63.52 | 101 | 3.54 | 278.41
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 103 | 22.46 | 862.04 | 66.97 | 237.89 | 7.79 | 40.94
2 | 103 | 36.78 | 1373.8 | 71.16 | 237.99 | 6.91 | 43.88
3 | 103 | 38.38 | 1795.22 | 63.32 | 236.64 | 7.42 | 43.61
4 | 103 | 21.91 | 1984.06 | 86.3 | 253.64 | 6.83 | 54.49
5 | 103 | 29.63 | 1676.76 | 76.1 | 260.48 | 7.11 | 47.65
6 | 103 | 52.59 | 1782.61 | 79.35 | 276.75 | 6.71 | 53.52
7 | 103 | 39.05 | 1862.5 | 88.38 | 305.28 | 6.89 | 63.04
8 | 103 | 28.99 | 1961.47 | 96.21 | 337.95 | 7.11 | 47.94
9 | 103 | 36.93 | 2184.47 | 118.51 | 375.26 | 7.16 | 48.77
10 | 103 | 9.18 | 1419.66 | 120.2 | 400.53 | 6.8 | 48.18
11 | 103 | 11.11 | 976.28 | 76.05 | 245.89 | 6.95 | 16.68
12 | 103 | 17.4 | 1403.09 | 74.65 | 242.39 | 6.29 | 19.02
13 | 103 | 27.48 | 1583.5 | 37.74 | 113.39 | 6.34 | 33.18
14 | 103 | 13.25 | 1655.11 | 44.71 | 120.08 | 6.47 | 44.48
15 | 103 | 20.25 | 1547.9 | 48.14 | 128.71 | 6.26 | 38.38
16 | 103 | 28.22 | 1835.62 | 51.51 | 137.97 | 6.5 | 33.57
17 | 103 | 12.61 | 1962.97 | 51.07 | 147.73 | 6.57 | 43.66
18 | 103 | 19.04 | 1702.88 | 63.41 | 167.58 | 6.33 | 38.79
19 | 103 | 21.01 | 1671.03 | 69.6 | 181.81 | 5.62 | 35.8
20 | 103 | 9.46 | 1379.65 | 83.85 | 202.95 | 6.88 | 41.97
21 | 103 | 19.07 | 1518.31 | 157.25 | 297.81 | 6.33 | 22.02
23 | 103 | 23.05 | 1665.29 | 146.5 | 287.66 | 5.93 | 29.56
26 | 103 | 30.74 | 3024.48 | 277.93 | 615.14 | 9.34 | 29.64
28 | 103 | 19.82 | 2891.48 | 324.92 | 734.07 | 9.29 | 31.76
30 | 103 | 2.16 | 2140.8 | 267.46 | 499.2 | 6.26 | 33.59
31 | 103 | 36.22 | 1575.94 | 115.99 | 271.25 | 7.14 | 69.59
32 | 103 | 55.24 | 2139.47 | 108.47 | 262.15 | 6.76 | 76.58
33 | 103 | 49.38 | 2156.34 | 128.29 | 274.62 | 6.77 | 80.24
34 | 103 | 49.49 | 2465.63 | 122.71 | 276.82 | 6.74 | 78.76
35 | 103 | 74.74 | 3399.62 | 137.6 | 299.75 | 6.3 | 90.26
36 | 103 | 63.7 | 3170.46 | 145.27 | 321.04 | 6.49 | 97.62
37 | 103 | 47.19 | 2292.21 | 126.37 | 328.72 | 6.96 | 80.74
38 | 103 | 48.29 | 2463.73 | 174.21 | 385.97 | 6.64 | 80.79
39 | 103 | 48.94 | 2197.54 | 150.41 | 394.07 | 6.84 | 81.5
40 | 103 | 27.92 | 1950.18 | 203.19 | 457.58 | 6.95 | 75.44
576 | 103 | 26.01 | 1783.65 | 160.42 | 295.9 | 5.94 | 27.67
577 | 103 | 28.86 | 2156.55 | 217.47 | 519.37 | 8.71 | 33.48
977 | 103 | 33.58 | 2776.76 | 257.72 | 570.61 | 8.98 | 31.76
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 104 | -74.56 | -46.76 | -22.88 | -97.21 | -3.1 | -159.3
2 | 104 | -104.82 | 938.39 | -16.24 | -79.91 | -2.85 | -186.47
3 | 104 | -104.22 | 1398.49 | -13.9 | -64.02 | -2.87 | -187.66
4 | 104 | -123.52 | 1540.93 | -5.25 | -44.7 | -3.07 | -179.03
5 | 104 | -107.09 | 1239.39 | -4.85 | -31.14 | -2.9 | -180.65
6 | 104 | -158.99 | 1313.47 | -1.56 | -18.55 | -2.75 | -225.15
7 | 104 | -172.36 | 1437.27 | -1.87 | -17.79 | -2.78 | -215.4
8 | 104 | -107.26 | 1482.38 | -3.67 | -24.53 | -2.89 | -179.61
9 | 104 | -112.73 | 1618.95 | -3.64 | -36.65 | -2.64 | -186.84
10 | 104 | -89.96 | 513.84 | -9.22 | -52.16 | -3.18 | -153.05
11 | 104 | -84.63 | 61.96 | -34.38 | -105.96 | -2.74 | -165.5
12 | 104 | -127.3 | 1133.04 | -30.12 | -90.5 | -2.36 | -196.02
13 | 104 | -172.68 | 1342.97 | -14.74 | -35.82 | -2.81 | -358.06
14 | 104 | -193.29 | 1489.44 | -22.37 | -33.86 | -2.56 | -350.66
15 | 104 | -181.74 | 1354.83 | -9.5 | -19.27 | -2.66 | -353.9
16 | 104 | -176.24 | 1519.05 | -6.97 | -12.71 | -2.52 | -359.8
17 | 104 | -192.29 | 1720.14 | -7.44 | -12.68 | -2.56 | -349.61
18 | 104 | -181.28 | 1571.71 | -8.19 | -16.34 | -2.48 | -351.25
19 | 104 | -180.85 | 1536.43 | -16.43 | -27.41 | -2.57 | -354.35
20 | 104 | -140.96 | 460.04 | -19.34 | -34.31 | -2.83 | -315.04
21 | 104 | -132.8 | 112.44 | -47.21 | -114.61 | -2.51 | -197.13
23 | 104 | -192.78 | 1406.08 | -37.14 | -80.78 | -2.49 | -232.46
26 | 104 | -200.03 | 2162.38 | 3.68 | -32.98 | -3.53 | -271.88
28 | 104 | -181.73 | 2566.05 | -12.14 | -54.29 | -3.75 | -250.29
30 | 104 | -125.09 | 1054.22 | -24.06 | -63.62 | -2.96 | -169.03
31 | 104 | -76.77 | 366.03 | -74.27 | -131.7 | -2.87 | -159.04
32 | 104 | -108.13 | 1328.85 | -72.34 | -117.42 | -2.7 | -185.94
33 | 104 | -112.97 | 1371.35 | -44.2 | -85.87 | -2.79 | -181.65
34 | 104 | -108.69 | 1655.82 | -43.08 | -70.01 | -2.79 | -180.25
35 | 104 | -157.26 | 2138.97 | -47.87 | -59.52 | -2.68 | -217.8
36 | 104 | -167.3 | 1994.42 | -40 | -44.09 | -2.52 | -209.7
37 | 104 | -115.94 | 1680.2 | -22.56 | -33.99 | -2.83 | -181.41
38 | 104 | -111.69 | 1672.36 | -31.86 | -45.07 | -2.68 | -179.31
39 | 104 | -118.92 | 1478.46 | -33.56 | -60.12 | -2.82 | -183.8
40 | 104 | -83.72 | 645.87 | -49.98 | -80.19 | -2.96 | -152.15
576 | 104 | -191.24 | 1539.04 | -32.54 | -92.05 | -2.35 | -235.26
577 | 104 | -218.23 | 1864.54 | -25.56 | -97.35 | -3.82 | -278.92
977 | 104 | -220.81 | 2431.2 | -5.16 | -58.2 | -3.47 | -285.5
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 105 | -19.13 | 286.46 | -59.25 | -234.83 | -8.06 | -44.37
2 | 105 | -23.35 | 734.5 | -57.29 | -229.39 | -7.29 | -53.99
3 | 105 | -22.85 | 1176.4 | -56.32 | -229.08 | -7.47 | -55.07
4 | 105 | -39.04 | 1268.61 | -63.88 | -237.15 | -7.21 | -44.13
5 | 105 | -28.54 | 981.97 | -65.36 | -249.67 | -7.28 | -49.39
6 | 105 | -37.24 | 1166.06 | -68.79 | -266.07 | -6.82 | -64.76
7 | 105 | -50.84 | 1298.7 | -79.64 | -295.58 | -7.08 | -55.14
8 | 105 | -28.48 | 1132.83 | -86.38 | -324.92 | -7.26 | -48.15
9 | 105 | -30.1 | 1185.25 | -98.67 | -357.95 | -6.94 | -53.1
10 | 105 | -29.41 | 799.55 | -103.71 | -384.14 | -7.28 | -34.3
11 | 105 | -7.81 | 674.36 | -78.93 | -250.37 | -7.16 | -19.35
12 | 105 | -11.21 | 1128.26 | -79.39 | -247.11 | -6.41 | -23.51
13 | 105 | -11.45 | 1291.28 | -43.84 | -117.92 | -6.72 | -43.7
14 | 105 | -29.52 | 1411.33 | -65.16 | -133.03 | -6.64 | -34.65
15 | 105 | -19.52 | 1205.17 | -52.53 | -130.07 | -6.53 | -38.96
16 | 105 | -11.78 | 1410.17 | -56.36 | -139.26 | -6.45 | -43.74
17 | 105 | -27.99 | 1564.14 | -56.83 | -150.68 | -6.6 | -33.8
18 | 105 | -19.89 | 1484.14 | -67.51 | -168.72 | -6.3 | -37.59
19 | 105 | -15.11 | 1588.83 | -83.47 | -190.5 | -5.93 | -38.43
20 | 105 | -24.77 | 1217.79 | -94.32 | -207.89 | -7.06 | -30.81
21 | 105 | -13.25 | 931.56 | -130.69 | -284.16 | -6.52 | -25.96
23 | 105 | -24.39 | 1346.13 | -137.67 | -282.91 | -6.15 | -28.59
26 | 105 | -19.36 | 2461.84 | -228.89 | -577.63 | -9.15 | -36.84
28 | 105 | -22.39 | 2303.96 | -291.5 | -707.57 | -9.42 | -29.34
30 | 105 | -30.22 | 1197.46 | -237.34 | -476.18 | -6.97 | -13.8
31 | 105 | -34.3 | 432.44 | -152.01 | -297.5 | -7.31 | -70
32 | 105 | -44.56 | 935.67 | -157.37 | -295.96 | -6.91 | -82.73
33 | 105 | -49.97 | 928.77 | -138.73 | -283.74 | -6.99 | -78.81
34 | 105 | -47.78 | 1122.21 | -150.15 | -294.15 | -6.97 | -78.85
35 | 105 | -65.06 | 1656.82 | -188.96 | -330.1 | -6.61 | -95.59
36 | 105 | -75.99 | 1831.11 | -187.16 | -345.9 | -6.44 | -88.1
37 | 105 | -50.56 | 1167.34 | -151.62 | -347.81 | -7.13 | -77.06
38 | 105 | -50.59 | 1017.17 | -202.6 | -402.23 | -6.74 | -77.78
39 | 105 | -51.6 | 927.08 | -177.2 | -414.2 | -7.02 | -78.15
40 | 105 | -42.52 | 593.55 | -235.09 | -474.32 | -7.28 | -64.04
576 | 105 | -21.62 | 1471.62 | -123.22 | -274.51 | -6.11 | -30.59
577 | 105 | -25.26 | 1752.43 | -182.22 | -495.72 | -9.28 | -35.75
977 | 105 | -22.71 | 2193.25 | -199.36 | -527.81 | -8.91 | -38.85
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 106 | 77.84 | 1161.93 | 30.58 | 100.18 | 2.85 | 155.96
2 | 106 | 118.14 | 1116.23 | 30.04 | 88.25 | 2.49 | 176.49
3 | 106 | 119.71 | 1522.06 | 20.82 | 71.27 | 2.82 | 176.29
4 | 106 | 106.33 | 1663.59 | 27.54 | 60.84 | 2.71 | 189.49
5 | 106 | 108.16 | 1364.31 | 15.42 | 41.46 | 2.74 | 178.96
6 | 106 | 174.24 | 1595.96 | 11.97 | 28.79 | 2.64 | 214.02
7 | 106 | 160.37 | 1661.89 | 10.66 | 27.19 | 2.61 | 223.47
8 | 106 | 107.76 | 1508.81 | 13.39 | 36.85 | 2.75 | 179.43
9 | 106 | 119.66 | 1675.36 | 23.64 | 53.71 | 2.83 | 182.44
10 | 106 | 69.78 | 1675.91 | 25.65 | 68.13 | 2.74 | 166.89
11 | 106 | 87.9 | 1531.56 | 31.39 | 101.47 | 2.54 | 162.9
12 | 106 | 133.35 | 1307.53 | 25.18 | 85.66 | 2.25 | 191.66
13 | 106 | 188.68 | 1438.71 | 8.45 | 31.14 | 2.46 | 347.61
14 | 106 | 176.94 | 1484.48 | 1.69 | 20.71 | 2.4 | 360.57
15 | 106 | 182.48 | 1303.59 | 4.86 | 17.65 | 2.41 | 353.33
16 | 106 | 192.6 | 1639.8 | 1.95 | 11.19 | 2.55 | 349.69
17 | 106 | 176.91 | 1691.98 | 1.8 | 9.82 | 2.54 | 359.47
18 | 106 | 180.46 | 1470.33 | 3.73 | 14.88 | 2.51 | 352.38
19 | 106 | 187.07 | 1601.83 | 2.62 | 18.8 | 2.29 | 351.44
20 | 106 | 125.74 | 2072.71 | 8.69 | 29.11 | 2.67 | 326.02
21 | 106 | 138.45 | 2257.68 | 74.28 | 128.65 | 2.33 | 193.32
23 | 106 | 191.47 | 1479.89 | 46.73 | 85.96 | 2.28 | 233.41
26 | 106 | 211.48 | 3147.59 | 46.03 | 70.43 | 3.68 | 264.61
28 | 106 | 179.46 | 2400.17 | 46.65 | 80.98 | 3.63 | 252.4
30 | 106 | 96.84 | 2167.61 | 54.63 | 86.66 | 2.33 | 188.8
31 | 106 | 78.69 | 1585.28 | 38.03 | 105.5 | 2.7 | 158.61
32 | 106 | 118.76 | 1653.52 | 22.96 | 83.55 | 2.55 | 179.78
33 | 106 | 112.41 | 1615.87 | 33.21 | 76.59 | 2.58 | 183
34 | 106 | 110.45 | 1837.08 | 14.99 | 52.36 | 2.58 | 180.07
35 | 106 | 167.02 | 2831.02 | -4.09 | 28.75 | 2.4 | 212.36
36 | 106 | 155.05 | 2911.44 | -2.5 | 18.84 | 2.56 | 219.15
37 | 106 | 112.63 | 1672.83 | -2.35 | 15.81 | 2.68 | 184.98
38 | 106 | 109.51 | 1702.05 | 2.89 | 28.49 | 2.58 | 182.17
39 | 106 | 116.49 | 1545.31 | 7.15 | 40.92 | 2.65 | 186.9
40 | 106 | 69.16 | 1836.14 | 17.71 | 63.1 | 2.66 | 163.41
576 | 106 | 195.43 | 1597.52 | 70.54 | 113.96 | 2.19 | 232.49
577 | 106 | 221.9 | 1903.07 | 61.45 | 121.06 | 3.28 | 276.59
977 | 106 | 231.56 | 2396.78 | 64 | 100.84 | 3.52 | 278.48
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 107 | 22.42 | 828.71 | 66.94 | 237.8 | 7.8 | 41.03
2 | 107 | 36.67 | 1320.12 | 71.09 | 237.73 | 6.93 | 44.01
3 | 107 | 38.34 | 1744.15 | 63.24 | 236.34 | 7.42 | 43.69
4 | 107 | 21.85 | 1935.92 | 86.18 | 253.29 | 6.86 | 54.58
5 | 107 | 29.61 | 1621.73 | 75.94 | 259.99 | 7.12 | 47.7
6 | 107 | 52.48 | 1743.37 | 79.21 | 276.31 | 6.71 | 53.63
7 | 107 | 38.85 | 1800.46 | 88.43 | 304.98 | 6.91 | 63.2
8 | 107 | 28.97 | 1858.36 | 96.1 | 337.24 | 7.12 | 47.97
9 | 107 | 37.03 | 2109.06 | 118.67 | 375.01 | 7.13 | 48.71
10 | 107 | 9.23 | 1390.2 | 120.14 | 400.11 | 6.84 | 48.13
11 | 107 | 11.09 | 919.16 | 75.94 | 245.88 | 6.96 | 16.74
12 | 107 | 17.26 | 1312.3 | 74.45 | 242.27 | 6.3 | 19.15
13 | 107 | 27.45 | 1490.4 | 37.55 | 113.23 | 6.36 | 33.26
14 | 107 | 13.17 | 1562.59 | 44.48 | 119.87 | 6.47 | 44.56
15 | 107 | 20.26 | 1453.25 | 47.89 | 128.45 | 6.28 | 38.4
16 | 107 | 28.13 | 1748.68 | 51.34 | 137.74 | 6.49 | 33.63
17 | 107 | 12.6 | 1847.97 | 51.2 | 147.82 | 6.58 | 43.67
18 | 107 | 19.08 | 1557.9 | 63.05 | 167.25 | 6.33 | 38.73
19 | 107 | 21.34 | 1549.42 | 69.67 | 181.89 | 5.65 | 35.52
20 | 107 | 9.56 | 1314.97 | 83.66 | 202.69 | 6.9 | 41.79
21 | 107 | 18.9 | 1438.57 | 157.76 | 298.2 | 6.34 | 22.15
23 | 107 | 23.08 | 1539.84 | 147.26 | 288.09 | 5.94 | 29.54
26 | 107 | 30.81 | 2848.13 | 278.6 | 615.09 | 9.3 | 29.56
28 | 107 | 20.13 | 2662.26 | 326.02 | 734.26 | 9.3 | 31.46
30 | 107 | 1.97 | 2024.37 | 267.92 | 499.21 | 6.35 | 33.57
31 | 107 | 36.22 | 1518.87 | 115.77 | 271.31 | 7.14 | 69.57
32 | 107 | 55.18 | 2046.71 | 107.99 | 262.09 | 6.76 | 76.57
33 | 107 | 49.41 | 2058.46 | 127.74 | 274.47 | 6.78 | 80.17
34 | 107 | 49.54 | 2370.68 | 122.06 | 276.49 | 6.75 | 78.67
35 | 107 | 74.82 | 3313.17 | 137 | 299.33 | 6.32 | 90.15
36 | 107 | 63.73 | 3074.75 | 144.66 | 320.65 | 6.47 | 97.54
37 | 107 | 47.25 | 2185.69 | 126.71 | 329.62 | 6.97 | 80.63
38 | 107 | 48.41 | 2357.24 | 173.63 | 385.65 | 6.64 | 80.64
39 | 107 | 49.17 | 2096.69 | 150.79 | 395 | 6.85 | 81.25
40 | 107 | 27.96 | 1888.47 | 202.82 | 457.22 | 6.98 | 75.3
576 | 107 | 25.81 | 1664.94 | 161.22 | 296.42 | 5.95 | 27.82
577 | 107 | 28.93 | 2015.19 | 218.12 | 519.43 | 8.74 | 33.42
977 | 107 | 33.46 | 2634.74 | 258.2 | 570.45 | 8.96 | 31.83
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 108 | -74.59 | -80.1 | -22.91 | -97.3 | -3.08 | -159.21
2 | 108 | -104.93 | 884.7 | -16.31 | -80.17 | -2.84 | -186.34
3 | 108 | -104.27 | 1347.42 | -13.97 | -64.32 | -2.87 | -187.58
4 | 108 | -123.59 | 1492.79 | -5.38 | -45.05 | -3.04 | -178.94
5 | 108 | -107.11 | 1184.36 | -5.01 | -31.63 | -2.9 | -180.59
6 | 108 | -159.1 | 1274.24 | -1.7 | -18.98 | -2.75 | -225.04
7 | 108 | -172.56 | 1375.22 | -1.82 | -18.1 | -2.77 | -215.24
8 | 108 | -107.28 | 1379.27 | -3.78 | -25.25 | -2.88 | -179.58
9 | 108 | -112.63 | 1543.53 | -3.48 | -36.91 | -2.68 | -186.9
10 | 108 | -89.9 | 484.38 | -9.28 | -52.59 | -3.14 | -153.1
11 | 108 | -84.65 | 4.83 | -34.49 | -105.96 | -2.73 | -165.44
12 | 108 | -127.45 | 1042.25 | -30.33 | -90.61 | -2.35 | -195.89
13 | 108 | -172.72 | 1249.87 | -14.93 | -35.99 | -2.79 | -357.98
14 | 108 | -193.37 | 1396.93 | -22.6 | -34.08 | -2.57 | -350.58
15 | 108 | -181.74 | 1260.19 | -9.75 | -19.52 | -2.65 | -353.89
16 | 108 | -176.33 | 1432.11 | -7.14 | -12.94 | -2.53 | -359.74
17 | 108 | -192.3 | 1605.14 | -7.32 | -12.58 | -2.56 | -349.6
18 | 108 | -181.24 | 1426.73 | -8.55 | -16.67 | -2.49 | -351.31
19 | 108 | -180.52 | 1414.82 | -16.36 | -27.33 | -2.54 | -354.63
20 | 108 | -140.86 | 395.36 | -19.52 | -34.57 | -2.81 | -315.22
21 | 108 | -132.97 | 32.7 | -46.7 | -114.23 | -2.5 | -197.01
23 | 108 | -192.74 | 1280.63 | -36.38 | -80.35 | -2.48 | -232.49
26 | 108 | -199.95 | 1986.03 | 4.35 | -33.04 | -3.57 | -271.95
28 | 108 | -181.41 | 2336.83 | -11.04 | -54.09 | -3.74 | -250.59
30 | 108 | -125.28 | 937.79 | -23.61 | -63.61 | -2.88 | -169.05
31 | 108 | -76.78 | 308.95 | -74.49 | -131.64 | -2.86 | -159.07
32 | 108 | -108.18 | 1236.09 | -72.82 | -117.48 | -2.69 | -185.94
33 | 108 | -112.94 | 1273.48 | -44.74 | -86.03 | -2.78 | -181.71
34 | 108 | -108.64 | 1560.87 | -43.72 | -70.34 | -2.78 | -180.34
35 | 108 | -157.18 | 2052.52 | -48.47 | -59.93 | -2.66 | -217.9
36 | 108 | -167.27 | 1898.71 | -40.6 | -44.47 | -2.54 | -209.79
37 | 108 | -115.89 | 1573.68 | -22.23 | -33.1 | -2.83 | -181.51
38 | 108 | -111.58 | 1565.86 | -32.43 | -45.38 | -2.67 | -179.47
39 | 108 | -118.69 | 1377.61 | -33.18 | -59.19 | -2.81 | -184.05
40 | 108 | -83.68 | 584.16 | -50.34 | -80.55 | -2.93 | -152.29
576 | 108 | -191.45 | 1420.33 | -31.73 | -91.52 | -2.34 | -235.11
577 | 108 | -218.16 | 1723.17 | -24.91 | -97.28 | -3.8 | -278.98
977 | 108 | -220.93 | 2289.18 | -4.68 | -58.36 | -3.48 | -285.43
JOINT | LOAD | FORCE-X | FORCE-Y | FORCE-Z | MOM-X | MOM-Y | MOM Z
1 | 109 | -19.17 | 253.12 | -59.28 | -234.92 | -8.04 | -44.28
2 | 109 | -23.46 | 680.81 | -57.37 | -229.65 | -7.27 | -53.87
3 | 109 | -22.89 | 1125.33 | -56.39 | -229.39 | -7.47 | -54.99
4 | 109 | -39.11 | 1220.47 | -64.01 | -237.5 | -7.18 | -44.04
5 | 109 | -28.56 | 926.93 | -65.52 | -250.16 | -7.28 | -49.34
6 | 109 | -37.35 | 1126.83 | -68.94 | -266.51 | -6.82 | -64.65
7 | 109 | -51.04 | 1236.65 | -79.59 | -295.89 | -7.06 | -54.98
8 | 109 | -28.5 | 1029.72 | -86.49 | -325.63 | -7.25 | -48.12
9 | 109 | -29.99 | 1109.83 | -98.51 | -358.21 | -6.98 | -53.17
10 | 109 | -29.35 | 770.09 | -103.78 | -384.57 | -7.24 | -34.34
11 | 109 | -7.84 | 617.23 | -79.04 | -250.37 | -7.15 | -19.29
12 | 109 | -11.36 | 1037.47 | -79.6 | -247.22 | -6.41 | -23.38
13 | 109 | -11.49 | 1198.19 | -44.03 | -118.08 | -6.7 | -43.63
14 | 109 | -29.6 | 1318.82 | -65.39 | -133.24 | -6.64 | -34.57
15 | 109 | -19.52 | 1110.52 | -52.78 | -130.32 | -6.52 | -38.95
16 | 109 | -11.87 | 1323.23 | -56.53 | -139.49 | -6.47 | -43.68
17 | 109 | -28 | 1449.14 | -56.71 | -150.59 | -6.6 | -33.79
18 | 109 | -19.85 | 1339.16 | -67.87 | -169.04 | -6.31 | -37.65
19 | 109 | -14.79 | 1467.23 | -83.41 | -190.42 | -5.9 | -38.71
20 | 109 | -24.67 | 1153.11 | -94.5 | -208.15 | -7.04 | -30.99
21 | 109 | -13.42 | 851.81 | -130.18 | -283.77 | -6.51 | -25.83
23 | 109 | -24.35 | 1220.69 | -136.91 | -282.48 | -6.14 | -28.61
26 | 109 | -19.28 | 2285.48 | -228.22 | -577.69 | -9.19 | -36.91
28 | 109 | -22.08 | 2074.74 | -290.4 | -707.38 | -9.41 | -29.64
30 | 109 | -30.41 | 1081.03 | -236.89 | -476.17 | -6.89 | -13.82
31 | 109 | -34.31 | 375.37 | -152.23 | -297.45 | -7.3 | -70.03
32 | 109 | -44.61 | 842.9 | -157.86 | -296.02 | -6.91 | -82.74
33 | 109 | -49.94 | 830.89 | -139.28 | -283.9 | -6.98 | -78.88
34 | 109 | -47.73 | 1027.26 | -150.79 | -294.47 | -6.95 | -78.94
35 | 109 | -64.98 | 1570.37 | -189.56 | -330.51 | -6.59 | -95.7
36 | 109 | -75.95 | 1735.4 | -187.76 | -346.28 | -6.45 | -88.18
37 | 109 | -50.5 | 1060.81 | -151.28 | -346.91 | -7.12 | -77.16
38 | 109 | -50.48 | 910.67 | -203.18 | -402.54 | -6.74 | -77.93
39 | 109 | -51.36 | 826.23 | -176.82 | -413.27 | -7.01 | -78.4
40 | 109 | -42.48 | 531.84 | -235.45 | -474.68 | -7.25 | -64.18
576 | 109 | -21.82 | 1352.91 | -122.41 | -273.99 | -6.1 | -30.44
577 | 109 | -25.19 | 1611.06 | -181.58 | -495.65 | -9.25 | -35.81
977 | 109 | -22.83 | 2051.22 | -198.88 | -527.97 | -8.92 | -38.78

## TOTAL LOAD ON FOUND
|  | EXISTING BUILDING |  |  | PROPOSAL-I |  |  | PROPOSAL - II
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 101 | 591.75 | 1.56 | -1.75 | 885.72 | 245.62 | 7.03 | 2108.82 | -349.48 | 341.66
2 | 101 | 1082.06 | 4.41 | -5.11 | 1646.61 | 396.77 | 6.79 | 1042.68 | 100.61 | -288.72
3 | 101 | 1512.94 | 3.91 | -5.76 | 2069.86 | 492.08 | 8.59 | 1395.98 | 278.45 | 3.08
4 | 101 | 1651.89 | 8.39 | 5.15 | 2271.63 | 527.9 | 26.12 | 1639.67 | 337.19 | 22.28
5 | 101 | 1357.84 | 5.61 | -0.89 | 1974.39 | 462.69 | 15.59 | 1463.8 | 296.27 | 14.58
6 | 101 | 1495.05 | 5.52 | -5.67 | 2255.19 | 513.51 | 10.07 | 1615.85 | 323.08 | 10.81
7 | 101 | 1613.07 | 4.98 | 3.87 | 2378.9 | 539.13 | 24.41 | 1693.33 | 331.21 | 19.48
8 | 101 | 1600.18 | 6.81 | -0.12 | 2208 | 500.69 | 17.87 | 1488.2 | 300.15 | 10.58
9 | 101 | 1724.32 | 8.77 | -2.12 | 2222.63 | 495.52 | 13.98 | 1523.68 | 144.36 | 439.18
10 | 101 | 1125.8 | 8.38 | 6.97 | 1474 | 309.49 | 22.35 | 2974.43 | -518.87 | -479.35
11 | 101 | 855.3 | -2.24 | -1.36 | 1474.76 | 18.48 | -526.92 | 746.98 | 376.04 | -71.24
12 | 101 | 1312.64 | -2.31 | -2.3 | 1031.15 | 3.11 | -3.51 | 979.8 | 11.01 | -0.41
13 | 101 | 1486.15 | -2.2 | -5.29 | 1294.92 | 1.65 | -4.51 | 1486.85 | 1.53 | 1.16
14 | 101 | 1581.53 | -6.38 | 4.89 | 1351.41 | -2.49 | 8.54 | 1679.2 | -4.91 | 14.95
15 | 101 | 1425.64 | -0.57 | -0.29 | 1356.73 | 2.17 | 2.99 | 1742.85 | 1.62 | 10.12
16 | 101 | 1668.71 | -0.55 | -5.11 | 1432.95 | 1.78 | -2.75 | 1861.61 | -1.88 | 4.17
17 | 101 | 1823.81 | -1.51 | 4.92 | 1507.26 | 4.47 | 6.05 | 1928.8 | -3.04 | 13.8
18 | 101 | 1668.38 | -0.43 | 0.63 | 1423.55 | 1.57 | 1.9 | 1701.2 | 0.44 | 10.67
19 | 101 | 1693.22 | -4.37 | -1.18 | 1263.44 | 0.47 | 1.13 | 1190.9 | 5.38 | 11.88
20 | 101 | 1333.57 | -2.36 | 5.67 | 1948.91 | -8.81 | 416.18 | 1395.08 | 620.12 | 112.23
21 | 101 | 1266.88 | 6.67 | -2.03 | 1878.16 | 26.14 | -652.07 | 650.46 | 24.34 | -197.1
23 | 101 | 1570.51 | 2.2 | 0.5 | 1341.46 | 6.13 | -0.19 | 1456.24 | 6.1 | 5.56
26 | 101 | 2834.37 | 18.78 | -3.58 | 2362.94 | 12.75 | -2.43 | 2815.19 | 5.72 | 4.2
28 | 101 | 2716.24 | 13.16 | 1.33 | 2171.74 | 9.88 | 1.64 | 2462.36 | 8.31 | 8.28
30 | 101 | 1729.24 | 11.51 | 9.91 | 2380.3 | -4.56 | 701.62 | 880.28 | 14.43 | 258.88
31 | 101 | 1034.23 | -13.15 | -0.2 | 1173.08 | -195.77 | -16.45 | 2384.5 | 98.85 | 435.07
32 | 101 | 1585.59 | -16.89 | -3.08 | 1989.72 | -410.68 | -22.58 | 1241.9 | -107.13 | -391.14
33 | 101 | 1593.42 | -4.5 | 0.74 | 1858.27 | -346.66 | -19.82 | 1375.32 | -274.68 | -13.7
34 | 101 | 1843.21 | -8.54 | -0.01 | 2260.26 | -459.18 | -20.32 | 1806.17 | -368.07 | -15.45
35 | 101 | 2573.62 | -15.01 | -2.62 | 3190.14 | -667.61 | -43.14 | 2529.92 | -519.3 | -56.73
36 | 101 | 2550.85 | -12.28 | 4.8 | 3129.81 | -663.83 | -21.52 | 2523.39 | -518.57 | -20.39
37 | 101 | 1785.13 | -9.9 | 1.89 | 2029.1 | -399.94 | -20.8 | 1788.06 | -366.75 | -18.11
38 | 101 | 1795.92 | -8.02 | 1.58 | 2304.7 | -493.89 | -19.49 | 1692.38 | -348.74 | -12.16
39 | 101 | 1614.51 | -10.44 | 1.78 | 1851.34 | -376.14 | -16.71 | 1430.87 | -109.74 | 393.29
40 | 101 | 1304.37 | -8.23 | 5.77 | 1482.54 | -324.69 | -9.46 | 2536.99 | 285.86 | -441.99
576 | 101 | 1688.61 | 10.48 | -1.52 | 1207.82 | 11.78 | -4.84 | 1283.46 | 18.51 | 3.41
577 | 101 | 2028.45 | 11.8 | -1.11 | 1820.25 | 12.41 | 0.28 | 2098.85 | 10.16 | 6.99
977 | 101 | 2559.69 | 21.46 | -3.57 | 2204.02 | 15.8 | -2.46 | 2596.07 | 18.32 | 3.88
|  | 62678.69 |  |  | 70107.66 |  |  | 65212.12
|  | 2834.37 | 21.46 | 9.91 | 3190.14 | 539.13 | 701.62 | 2974.43 | 620.12 | 439.18
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 102 | 1195.27 | 100.27 | 155.87 | 1320.08 | 366.57 | 62.03 | 5851.29 | 447.61 | 419.94
2 | 102 | 1169.91 | 88.51 | 176.36 | 1923.84 | 497.59 | 53.89 | 3962.9 | 383.08 | 119.67
3 | 102 | 1573.13 | 71.57 | 176.2 | 2052.29 | 513.51 | 50.88 | 1528.12 | 301.4 | 28.48
4 | 102 | 1711.73 | 61.19 | 189.4 | 2366.84 | 557.02 | 63.43 | 1692.38 | 350.61 | 36.51
5 | 102 | 1419.34 | 41.95 | 178.9 | 2082.27 | 512.9 | 49.19 | 1480.96 | 303.36 | 24.59
6 | 102 | 1635.2 | 29.22 | 213.91 | 2331.25 | 584.38 | 63.69 | 1612.71 | 325.89 | 27.28
7 | 102 | 1723.93 | 27.49 | 223.3 | 2450.55 | 607.07 | 77.66 | 1677.41 | 341.92 | 37.72
8 | 102 | 1611.92 | 37.56 | 179.4 | 2190.96 | 578.75 | 50.01 | 1656.16 | 301.06 | 30.87
9 | 102 | 1750.77 | 53.97 | 182.51 | 2344.35 | 559.67 | 49.11 | 4655.29 | 459.41 | 827.61
10 | 102 | 1705.37 | 68.55 | 166.94 | 2048.07 | 529.07 | 50.51 | 6152.68 | 248.35 | -409.32
11 | 102 | 1588.68 | 101.48 | 162.84 | 2303.54 | 29.75 | 1986.72 | 2294.66 | 1013.38 | 184.84
12 | 102 | 1398.32 | 85.78 | 191.53 | 1396.83 | 9.97 | 67.52 | 1123.95 | 60.13 | 50.81
13 | 102 | 1531.81 | 31.3 | 347.53 | 1671.07 | 4.54 | 142.5 | 1923.44 | 12.89 | 104.38
14 | 102 | 1576.99 | 20.92 | 360.5 | 1677.32 | -1.36 | 156.97 | 1860.34 | 2.75 | 114.38
15 | 102 | 1398.23 | 17.91 | 353.32 | 1863.15 | 3.56 | 154.96 | 2116.73 | 6.72 | 108.37
16 | 102 | 1726.74 | 11.42 | 349.63 | 1548.17 | 5.26 | 139.81 | 1985.99 | 1.48 | 96.53
17 | 102 | 1806.97 | 9.72 | 359.46 | 1506.57 | 7.17 | 142.73 | 1897.12 | -0.95 | 103.62
18 | 102 | 1615.31 | 15.2 | 352.44 | 1447.43 | 5.27 | 130.84 | 1753.16 | 4.7 | 97.7
19 | 102 | 1723.44 | 18.72 | 351.72 | 1811.3 | 3.44 | 130.53 | 1731.13 | 22.23 | 100.46
20 | 102 | 2137.39 | 29.37 | 326.2 | 3091.91 | 1.44 | 2283.26 | 3148.63 | 1330.73 | 349.38
21 | 102 | 2337.42 | 128.27 | 193.2 | 3031.58 | 39.9 | 2149.13 | 1433.61 | 71.47 | 119.87
23 | 102 | 1605.34 | 85.53 | 233.44 | 1315.53 | 10.59 | 104.84 | 1460.93 | 27.14 | 84.61
26 | 102 | 3323.94 | 70.49 | 264.68 | 3238.97 | 19.37 | 133.29 | 3476.12 | 21.03 | 101.11
28 | 102 | 2629.39 | 80.79 | 252.71 | 2162.75 | 21.85 | 110.26 | 2485.31 | 22.21 | 94.2
30 | 102 | 2284.04 | 86.65 | 188.81 | 2976.39 | 26.32 | 3243.26 | 1478.2 | 41.41 | 467.4
31 | 102 | 1642.35 | 105.45 | 158.63 | 1571.21 | -144.23 | 10.81 | 6204.64 | 340.23 | 567.21
32 | 102 | 1746.28 | 83.61 | 179.78 | 2067.29 | -359.68 | 13.24 | 4338.05 | 292.04 | -105.13
33 | 102 | 1713.75 | 76.75 | 183.07 | 1851.52 | -313.96 | 15.99 | 1605.84 | -225.22 | 9.89
34 | 102 | 1932.03 | 52.68 | 180.16 | 2236.32 | -417.57 | 30.7 | 1815.26 | -344.65 | 3.01
35 | 102 | 2917.47 | 29.16 | 212.46 | 3449.23 | -557.77 | -1.38 | 2519.97 | -497.32 | -42
36 | 102 | 3007.14 | 19.23 | 219.23 | 3588.07 | -546.1 | 33.9 | 2738.59 | -451.38 | -2.99
37 | 102 | 1779.35 | 14.91 | 185.09 | 1998.9 | -328.52 | 20.49 | 1762.17 | -348.51 | -1.58
38 | 102 | 1808.54 | 28.8 | 182.33 | 2322.48 | -366.37 | 24.08 | 1845.28 | -275.93 | 15.13
39 | 102 | 1646.16 | 39.99 | 187.15 | 1844.43 | -258.25 | 36.2 | 4945.41 | 314.58 | 910.62
40 | 102 | 1897.85 | 63.46 | 163.55 | 1767.77 | -226.3 | 49.37 | 6174.11 | 885.03 | -275.81
576 | 102 | 1716.23 | 113.44 | 232.34 | 1506.9 | 17.26 | 93.71 | 1518.38 | 54.82 | 77.74
577 | 102 | 2044.44 | 120.99 | 276.65 | 1902 | 16.09 | 137.2 | 2163.84 | 34.2 | 105.78
977 | 102 | 2538.8 | 101 | 278.41 | 2313.55 | 20.04 | 134.5 | 2692.99 | 35.22 | 101.27
|  | 70570.97 |  |  | 80572.68
|  | 3323.94 | 128.27 | 360.5 | 3588.07 | 607.07 | 3243.26 | 6204.64 | 1330.73 | 910.62
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 103 | 862.04 | 237.89 | 40.94 | 2129.6 | 1394.09 | 24.6 | 5835.72 | -200.37 | 893.35
2 | 103 | 1373.8 | 237.99 | 43.88 | 2865.57 | 1668.32 | 22.79 | 2465.13 | 334.88 | 139.67
3 | 103 | 1795.22 | 236.64 | 43.61 | 2824.68 | 1511.28 | 22.4 | 1891.82 | 459.33 | 5.96
4 | 103 | 1984.06 | 253.64 | 54.49 | 2998.21 | 1486.56 | 38.41 | 2211.63 | 559.23 | 25.17
5 | 103 | 1676.76 | 260.48 | 47.65 | 2708.72 | 1411.79 | 26.08 | 2088.78 | 536.75 | 17.6
6 | 103 | 1782.61 | 276.75 | 53.52 | 3288.05 | 1579.19 | 25.44 | 2437.56 | 621.38 | 13.9
7 | 103 | 1862.5 | 305.28 | 63.04 | 3424.68 | 1675.94 | 39.28 | 2499 | 629.9 | 22.82
8 | 103 | 1961.47 | 337.95 | 47.94 | 3144.61 | 1702.97 | 26.76 | 2220.73 | 566.16 | 12.29
9 | 103 | 2184.47 | 375.26 | 48.77 | 3346.1 | 1830.39 | 23.27 | 4173.28 | 503.49 | 1131.28
10 | 103 | 1419.66 | 400.53 | 48.18 | 2828.67 | 1692.21 | 29.21 | 7876.11 | -392.37 | 387.46
11 | 103 | 976.28 | 245.89 | 16.68 | 1675.18 | 287.11 | -274.21 | 3129.47 | 903.39 | 223.65
12 | 103 | 1403.09 | 242.39 | 19.02 | 1483.93 | 114.67 | 4.21 | 1228.29 | 140.19 | 3.63
13 | 103 | 1583.5 | 113.39 | 33.18 | 1542.49 | 43.06 | 10.76 | 1602.17 | 57.9 | 5.83
14 | 103 | 1655.11 | 120.08 | 44.48 | 1566.64 | 43.16 | 23.68 | 1743.18 | 67.62 | 18.86
15 | 103 | 1547.9 | 128.71 | 38.38 | 1591.81 | 47.45 | 18.28 | 1828.03 | 80.36 | 13.32
16 | 103 | 1835.62 | 137.97 | 33.57 | 1893.47 | 53.14 | 11.45 | 2115.2 | 88.82 | 7.35
17 | 103 | 1962.97 | 147.73 | 43.66 | 2202.89 | 55.44 | 20.07 | 2381.9 | 85.22 | 17.09
18 | 103 | 1702.88 | 167.58 | 38.79 | 1768.46 | 58.49 | 15.68 | 1853.91 | 83.94 | 14.83
19 | 103 | 1671.03 | 181.81 | 35.8 | 1737.57 | 56.66 | 15.12 | 1664.12 | 72.17 | 21.18
20 | 103 | 1379.65 | 202.95 | 41.97 | 2707.94 | 104.44 | 768.49 | 6292.31 | 1885.42 | 531.26
21 | 103 | 1518.31 | 297.81 | 22.02 | 2229.57 | 306.32 | -542.63 | 707.15 | 125.77 | -138.29
23 | 103 | 1665.29 | 287.66 | 29.56 | 1378.87 | 86.29 | 1.93 | 1459.52 | 114.2 | 10.36
26 | 103 | 3024.48 | 615.14 | 29.64 | 2438.45 | 163.05 | 0.22 | 2852.32 | 282.38 | 10.56
28 | 103 | 2891.48 | 734.07 | 31.76 | 2247.43 | 180.28 | 3.83 | 2418.56 | 269.5 | 13.27
30 | 103 | 2140.8 | 499.2 | 33.59 | 2599.3 | 287.04 | 771.59 | 2005.08 | 170.17 | 502.65
31 | 103 | 1575.94 | 271.25 | 69.59 | 2168.73 | 1212.62 | -7.72 | 4474.39 | 374.97 | 752.38
32 | 103 | 2139.47 | 262.15 | 76.58 | 3195.79 | 1124.56 | -11.59 | 2050.28 | 144.81 | -136.45
33 | 103 | 2156.34 | 274.62 | 80.24 | 2240.84 | 601.98 | -8 | 1643.84 | -112.81 | -8.08
34 | 103 | 2465.63 | 276.82 | 78.76 | 2915.3 | 620.76 | -4.31 | 2364.45 | -101.34 | -9.68
35 | 103 | 3399.62 | 299.75 | 90.26 | 3915.79 | 419.34 | -29.84 | 3195.87 | -216.98 | -44.56
36 | 103 | 3170.46 | 321.04 | 97.62 | 3805.53 | 469.3 | -4.68 | 3144.86 | -211.96 | -13.73
37 | 103 | 2292.21 | 328.72 | 80.74 | 2198.89 | 565.53 | -8.35 | 2023.69 | -166.96 | -12.25
38 | 103 | 2463.73 | 385.97 | 80.79 | 3132.02 | 859.39 | -6.14 | 2389.86 | -28.84 | -4.4
39 | 103 | 2197.54 | 394.07 | 81.5 | 2106.38 | 793.6 | -1.82 | 3256.97 | 201.55 | 780.77
40 | 103 | 1950.18 | 457.58 | 75.44 | 2678.46 | 1159.97 | 7.98 | 3883.35 | 592.95 | -5.94
576 | 103 | 1783.65 | 295.9 | 27.67 | 1403.5 | 122.81 | -2.53 | 1427.56 | 152.18 | 8.36
577 | 103 | 2156.55 | 519.37 | 33.48 | 1925.99 | 144.97 | 2.98 | 2151.98 | 230.46 | 12.29
977 | 103 | 2776.76 | 570.61 | 31.76 | 2345.65 | 149.66 | 0.36 | 2677.65 | 261.2 | 8.8
|  | 74389.06 |  |  | 92655.76 |  |  | 101665.72
|  | 3399.62 | 734.07 | 97.62 | 3915.79 | 1830.39 | 771.59 | 7876.11 | 1885.42 | 1131.28
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 104 | -46.76 | -97.21 | -159.3 | 416.39 | 114.03 | -48.19 | -1750.98 | -1127.05 | 246.28
2 | 104 | 938.39 | -79.91 | -186.47 | 1292.2 | 276.29 | -40.68 | -1926.9 | -186.34 | -682.49
3 | 104 | 1398.49 | -64.02 | -187.66 | 2009.99 | 450.4 | -34.18 | 1211.48 | 245.06 | -22.57
4 | 104 | 1540.93 | -44.7 | -179.03 | 2098.57 | 478.68 | -11.75 | 1527.79 | 311.91 | 7.56
5 | 104 | 1239.39 | -31.14 | -180.65 | 1778.87 | 390.2 | -18.65 | 1380.17 | 275.8 | 3.98
6 | 104 | 1313.47 | -18.55 | -225.15 | 2103.66 | 423.22 | -44.17 | 1561.3 | 308.9 | -6.26
7 | 104 | 1437.27 | -17.79 | -215.4 | 2201.57 | 445.61 | -29.53 | 1631.11 | 306 | 0.69
8 | 104 | 1482.38 | -24.53 | -179.61 | 2078.34 | 388.05 | -15.14 | 1220.05 | 279.6 | -10.23
9 | 104 | 1618.95 | -36.65 | -186.84 | 2001.27 | 407.62 | -21.99 | -1682.7 | -177.62 | 30.44
10 | 104 | 513.84 | -52.16 | -153.05 | 856 | 79.45 | -6.49 | -351.1 | -1262.17 | -525.35
11 | 104 | 61.96 | -105.96 | -165.5 | 581.74 | 6.08 | -3014.99 | -841.4 | -282.33 | -323.52
12 | 104 | 1133.04 | -90.5 | -196.02 | 610.07 | -4.2 | -74.37 | 782.49 | -39.04 | -51.63
13 | 104 | 1342.97 | -35.82 | -358.06 | 850.59 | -1.56 | -151.48 | 972.79 | -10.23 | -102.34
14 | 104 | 1489.44 | -33.86 | -350.66 | 956.5 | -3.99 | -139.89 | 1413.38 | -12.97 | -84.84
15 | 104 | 1354.83 | -19.27 | -353.9 | 774.01 | 0.43 | -149.11 | 1272.51 | -3.87 | -88.66
16 | 104 | 1519.05 | -12.71 | -359.8 | 1254.23 | -2.09 | -145.35 | 1652.86 | -5.57 | -88.64
17 | 104 | 1720.14 | -12.68 | -349.61 | 1426.26 | 1.48 | -130.63 | 1853.86 | -5 | -76.49
18 | 104 | 1571.71 | -16.34 | -351.25 | 1287.2 | -2.52 | -127.12 | 1514.37 | -4.08 | -77.02
19 | 104 | 1536.43 | -27.41 | -354.35 | 640.24 | -2.69 | -128.54 | 575.98 | -11.79 | -77.74
20 | 104 | 460.04 | -34.31 | -315.04 | 718.3 | -19.08 | -1470.01 | -419.29 | -118.69 | -130.02
21 | 104 | 112.44 | -114.61 | -197.13 | 633.34 | 11.5 | -3419.63 | -167.66 | -24.23 | -503.59
23 | 104 | 1406.08 | -80.78 | -232.46 | 1273.76 | 1.56 | -105.17 | 1349.78 | -15.06 | -73.84
26 | 104 | 2162.38 | -32.98 | -271.88 | 1347.6 | 5.94 | -138.28 | 1990.41 | -9.32 | -93.3
28 | 104 | 2566.05 | -54.29 | -250.29 | 2005.68 | -2.03 | -107.07 | 2240.53 | -4.78 | -78.34
30 | 104 | 1054.22 | -63.62 | -169.03 | 1651.48 | -35.01 | -1880.55 | 233.18 | -13.54 | 36.57
31 | 104 | 366.03 | -131.7 | -159.04 | 720.77 | -238.18 | -42.86 | -1584.81 | -148.7 | 276.64
32 | 104 | 1328.85 | -117.42 | -185.94 | 1802.62 | -437.69 | -57.38 | -1925.9 | -500.81 | -654.69
33 | 104 | 1371.35 | -85.87 | -181.65 | 1756.02 | -357.91 | -54.58 | 1060.31 | -307.87 | -36.55
34 | 104 | 1655.82 | -70.01 | -180.25 | 2162.2 | -474.91 | -70.34 | 1696.26 | -371.89 | -33.2
35 | 104 | 2138.97 | -59.52 | -217.8 | 2814.23 | -753.04 | -83.01 | 2440.43 | -522.06 | -68.87
36 | 104 | 1994.42 | -44.09 | -209.7 | 2545.71 | -754.37 | -75.72 | 2200.85 | -564.52 | -36.64
37 | 104 | 1680.2 | -33.99 | -181.41 | 1936.74 | -445.65 | -60.96 | 1702.26 | -362.45 | -33.67
38 | 104 | 1672.36 | -45.07 | -179.31 | 2143.31 | -588.92 | -61.97 | 1428.8 | -399.39 | -38.81
39 | 104 | 1478.46 | -60.12 | -183.8 | 1745.1 | -469.88 | -68.74 | -2173.54 | -527.19 | -148.46
40 | 104 | 645.87 | -80.19 | -152.15 | 1133.29 | -409.33 | -67.54 | -1259.56 | -331.34 | -581.42
576 | 104 | 1539.04 | -92.05 | -235.26 | 837.22 | 6.33 | -103.08 | 970.59 | -18.04 | -71.11
577 | 104 | 1864.54 | -97.35 | -278.92 | 1617.7 | 8.55 | -136.75 | 1896.29 | -13.93 | -92.38
977 | 104 | 2431.2 | -58.2 | -285.5 | 1976.9 | 11.4 | -139.43 | 2361.54 | 1.31 | -93.97
|  | 51094.24 |  |  | 56039.67 |  |  | 26057.53
|  | 2566.05 | -12.68 | -152.15 | 2814.23 | 478.68 | -6.49 | 2440.43 | 311.91 | 276.64
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 105 | 286.46 | -234.83 | -44.37 | -393.13 | -913.49 | -10.77 | -1735.42 | -479.07 | -227.13
2 | 105 | 734.5 | -229.39 | -53.99 | 350.46 | -894.44 | -9.58 | -429.13 | -138.14 | -702.48
3 | 105 | 1176.4 | -229.08 | -55.07 | 1237.61 | -547.37 | -5.7 | 847.78 | 87.14 | -0.05
4 | 105 | 1268.61 | -237.15 | -44.13 | 1467.19 | -450.86 | 13.27 | 1008.55 | 103.29 | 18.9
5 | 105 | 981.97 | -249.67 | -49.39 | 1152.43 | -508.68 | 4.45 | 772.34 | 42.41 | 10.96
6 | 105 | 1166.06 | -266.07 | -64.76 | 1146.85 | -571.58 | -5.91 | 736.45 | 13.41 | 7.12
7 | 105 | 1298.7 | -295.58 | -55.14 | 1227.45 | -623.26 | 8.85 | 809.52 | 18.02 | 15.59
8 | 105 | 1132.83 | -324.92 | -48.15 | 1124.69 | -736.17 | 8.11 | 655.48 | 14.49 | 8.34
9 | 105 | 1185.25 | -357.95 | -53.1 | 999.53 | -863.1 | 3.84 | -1200.7 | -221.69 | -273.24
10 | 105 | 799.55 | -384.14 | -34.3 | 75.4 | 1083.68 | 14.81 | -2074.53 | -621.46 | -1322.12
11 | 105 | 674.36 | -250.37 | -19.35 | 1210.1 | -251.28 | -754.06 | -1676.21 | -172.34 | -362.33
12 | 105 | 1128.26 | -247.11 | -23.51 | 522.97 | -108.89 | -11.05 | 678.14 | -119.1 | -4.45
13 | 105 | 1291.28 | -117.92 | -43.7 | 979.17 | -40.08 | -19.73 | 1294.06 | -55.24 | -3.79
14 | 105 | 1411.33 | -133.03 | -34.65 | 1067.19 | -48.51 | -6.6 | 1530.53 | -77.83 | 10.68
15 | 105 | 1205.17 | -130.07 | -38.96 | 1045.34 | -43.46 | -12.43 | 1561.21 | -77.5 | 6.39
16 | 105 | 1410.17 | -139.26 | -43.74 | 908.93 | -49.97 | -16.99 | 1523.65 | -92.92 | 0.54
17 | 105 | 1564.14 | -150.68 | -33.8 | 729.95 | -46.8 | -7.97 | 1369.08 | -91.16 | 10.04
18 | 105 | 1484.14 | -168.72 | -37.59 | 966.18 | -55.74 | -11.96 | 1413.63 | -83.33 | 5.85
19 | 105 | 1588.83 | -190.5 | -38.43 | 713.97 | -55.9 | -13.13 | 642.99 | -61.74 | 1.53
20 | 105 | 1217.79 | -207.89 | -30.81 | 1102.28 | -122.07 | 44.75 | -3562.97 | -673.37 | -311.9
21 | 105 | 931.56 | -284.16 | -25.96 | 1435.35 | -254.92 | -727.88 | 558.8 | -78.53 | -245.43
23 | 105 | 1346.13 | -282.91 | -28.59 | 1210.42 | -74.14 | -2.26 | 1351.19 | -102.12 | 0.41
26 | 105 | 2461.84 | -577.63 | -36.84 | 2148.12 | -137.74 | -5.21 | 2614.21 | -270.68 | -2.76
28 | 105 | 2303.96 | -707.57 | -29.34 | 1921 | -160.46 | -0.65 | 2307.28 | -252.07 | 2.59
30 | 105 | 1197.46 | -476.18 | -13.8 | 2028.57 | -295.72 | 591.12 | -293.69 | -142.3 | 1.33
31 | 105 | 432.44 | -297.5 | -70 | 123.24 | 1595.03 | -24.34 | 145.45 | -183.43 | 91.46
32 | 105 | 935.67 | -295.96 | -82.73 | 674.13 | 1921.92 | -32.55 | 361.88 | -353.59 | -623.37
33 | 105 | 928.77 | -283.74 | -78.81 | 1366.7 | 1273.85 | -30.59 | 1022.31 | -420.28 | -18.58
34 | 105 | 1122.21 | -294.15 | -78.85 | 1483.22 | 1513.23 | -35.33 | 1147.07 | -615.2 | -20.5
35 | 105 | 1656.82 | -330.1 | -95.59 | 2347.67 | 1730.16 | -54.56 | 1764.53 | -802.4 | -66.32
36 | 105 | 1831.11 | -345.9 | -88.1 | 2328.25 | 1769.77 | -37.13 | 1794.57 | -803.95 | -25.89
37 | 105 | 1167.34 | -347.81 | -77.06 | 1736.76 | 1339.7 | -32.12 | 1440.74 | -544.01 | -23
38 | 105 | 1017.17 | -402.23 | -77.78 | 1333.77 | 1814.68 | -31.75 | 884.22 | -646.49 | -19.28
39 | 105 | 927.08 | -414.2 | -78.15 | 1483.15 | 1521.72 | -30.72 | -485.1 | -414.16 | -18.61
40 | 105 | 593.55 | -474.32 | -64.04 | 222.6 | 1795.59 | -26.15 | 1031.2 | -39.27 | -851.28
576 | 105 | 1471.62 | -274.51 | -30.59 | 940.62 | -99.22 | -6.83 | 1061.42 | -115.4 | -1.73
577 | 105 | 1752.43 | -495.72 | -35.75 | 1593.71 | -120.33 | -2.53 | 1908.15 | -210.2 | 1.11
977 | 105 | 2193.25 | -527.81 | -38.85 | 1944.79 | -118.22 | -5.29 | 2376.89 | -224.67 | -1.51
|  | 47276.21 |  |  | 43956.63 |  |  | 25155.57
|  | 2461.84 | -117.92 | -13.8 | 2347.67 | 1921.92 | 591.12 | 2614.21 | 103.29 | 91.46
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 106 | 1161.93 | 100.18 | 155.96 | 1288.33 | 356.63 | 61.84 | 5744.4 | 465.22 | 404.57
2 | 106 | 1116.23 | 88.25 | 176.49 | 1852.86 | 479 | 53.58 | 3919.52 | 379.11 | 132.66
3 | 106 | 1522.06 | 71.27 | 176.29 | 1981.89 | 494.49 | 50.45 | 1479.53 | 291.74 | 28.25
4 | 106 | 1663.59 | 60.84 | 189.49 | 2294.53 | 537.78 | 62.92 | 1636.87 | 339.48 | 36.07
5 | 106 | 1364.31 | 41.46 | 178.96 | 1999.57 | 491.32 | 48.6 | 1417.71 | 290.6 | 24.02
6 | 106 | 1595.96 | 28.79 | 214.02 | 2261.35 | 565.81 | 63.13 | 1558.9 | 315.27 | 26.71
7 | 106 | 1661.89 | 27.19 | 223.47 | 2351.23 | 582.53 | 77.02 | 1603.23 | 328.28 | 37.2
8 | 106 | 1508.81 | 36.85 | 179.43 | 2050.21 | 544.82 | 49.19 | 1558.4 | 281.89 | 30.36
9 | 106 | 1675.36 | 53.71 | 182.44 | 2249.79 | 536.61 | 48.31 | 4586.14 | 452.96 | 809
10 | 106 | 1675.91 | 68.13 | 166.89 | 2008.12 | 519.09 | 49.88 | 6014.98 | 270.24 | -386.85
11 | 106 | 1531.56 | 101.47 | 162.9 | 2245.38 | 28.65 | 2010.67 | 2257.88 | 994.17 | 188.27
12 | 106 | 1307.53 | 85.66 | 191.66 | 1343.54 | 9.49 | 67.71 | 1072.22 | 59.23 | 50.83
13 | 106 | 1438.71 | 31.14 | 347.61 | 1606.29 | 4.2 | 142.57 | 1849.95 | 12.47 | 104.1
14 | 106 | 1484.48 | 20.71 | 360.57 | 1610.48 | -1.76 | 156.98 | 1779.1 | 2.33 | 114.03
15 | 106 | 1303.59 | 17.65 | 353.33 | 1789.23 | 3.18 | 154.86 | 2024.33 | 6.31 | 107.84
16 | 106 | 1639.8 | 11.19 | 349.69 | 1487.22 | 4.85 | 139.79 | 1906 | 1.13 | 96.09
17 | 106 | 1691.98 | 9.82 | 359.47 | 1427.21 | 6.87 | 142.74 | 1794.85 | -0.76 | 103.15
18 | 106 | 1470.33 | 14.88 | 352.38 | 1336.84 | 4.82 | 130.77 | 1621.37 | 4.38 | 97.04
19 | 106 | 1601.83 | 18.8 | 351.44 | 1736.33 | 3.25 | 130.26 | 1655.93 | 21.95 | 99.38
20 | 106 | 2072.71 | 29.11 | 326.02 | 3010.76 | 1.37 | 2265.32 | 3093.79 | 1305.03 | 344.62
21 | 106 | 2257.68 | 128.65 | 193.32 | 2948.52 | 39.06 | 2180.46 | 1401.14 | 70.17 | 129.6
23 | 106 | 1479.89 | 85.96 | 233.41 | 1224.32 | 10.51 | 104.88 | 1361.97 | 27.11 | 84.25
26 | 106 | 3147.59 | 70.43 | 264.61 | 3101.64 | 19.18 | 133.16 | 3316.36 | 21.34 | 100.49
28 | 106 | 2400.17 | 80.98 | 252.4 | 1989.69 | 21.92 | 110.17 | 2289.82 | 23.09 | 93.48
30 | 106 | 2167.61 | 86.66 | 188.8 | 2848.76 | 26.65 | 3203.6 | 1428.97 | 40.47 | 453.55
31 | 106 | 1585.28 | 105.5 | 158.61 | 1521.62 | -135.77 | 11.6 | 6068.26 | 334.67 | 543.24
32 | 106 | 1653.52 | 83.55 | 179.78 | 1966.17 | -336.94 | 14.21 | 4273.05 | 297.18 | -84.85
33 | 106 | 1615.87 | 76.59 | 183 | 1748.99 | -293.41 | 17 | 1525.17 | -209.67 | 10.59
34 | 106 | 1837.08 | 52.36 | 180.07 | 2120.7 | -392.75 | 31.65 | 1719.24 | -326 | 3.7
35 | 106 | 2831.02 | 28.75 | 212.36 | 3339.5 | -534.69 | 0.4 | 2426.16 | -479.23 | -39.57
36 | 106 | 2911.44 | 18.84 | 219.15 | 3469.26 | -520.12 | 35.08 | 2636.84 | -431.27 | -1.91
37 | 106 | 1672.83 | 15.81 | 184.98 | 1881.36 | -303.23 | 21.57 | 1655.02 | -326.78 | -0.66
38 | 106 | 1702.05 | 28.49 | 182.17 | 2186.74 | -335.28 | 25.11 | 1739.59 | -254.79 | 15.73
39 | 106 | 1545.31 | 40.92 | 186.9 | 1735.43 | -234.4 | 37.04 | 4861.09 | 321.18 | 887.69
40 | 106 | 1836.14 | 63.1 | 163.41 | 1706.67 | -213.21 | 50.08 | 6021.25 | 867.65 | -250.54
576 | 106 | 1597.52 | 113.96 | 232.49 | 1436.38 | 17.33 | 94.03 | 1441.3 | 54.7 | 77.56
577 | 106 | 1903.07 | 121.06 | 276.59 | 1785.62 | 15.92 | 137.1 | 2032.02 | 34.21 | 105.22
977 | 106 | 2396.78 | 100.84 | 278.48 | 2200.08 | 19.89 | 134.52 | 2561.34 | 35.16 | 100.82
|  | 67029.42 |  |  | 77142.61 |  |  | 97333.69
|  | 3147.59 | 128.65 | 360.57 | 3469.26 | 582.53 | 3203.6 | 6068.26 | 1305.03 | 887.69
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 107 | 828.71 | 237.8 | 41.03 | 2097.85 | 1384.15 | 24.42 | 5728.84 | -182.75 | 877.98
2 | 107 | 1320.12 | 237.73 | 44.01 | 2794.59 | 1649.73 | 22.48 | 2421.75 | 330.91 | 152.66
3 | 107 | 1744.15 | 236.34 | 43.69 | 2754.27 | 1492.27 | 21.98 | 1843.23 | 449.67 | 5.74
4 | 107 | 1935.92 | 253.29 | 54.58 | 2925.91 | 1467.33 | 37.9 | 2156.11 | 548.1 | 24.73
5 | 107 | 1621.73 | 259.99 | 47.7 | 2626.02 | 1390.2 | 25.49 | 2025.53 | 524 | 17.04
6 | 107 | 1743.37 | 276.31 | 53.63 | 3218.16 | 1560.61 | 24.87 | 2383.75 | 610.76 | 13.33
7 | 107 | 1800.46 | 304.98 | 63.2 | 3325.36 | 1651.4 | 38.64 | 2424.82 | 616.26 | 22.3
8 | 107 | 1858.36 | 337.24 | 47.97 | 3003.86 | 1669.04 | 25.94 | 2122.97 | 546.99 | 11.79
9 | 107 | 2109.06 | 375.01 | 48.71 | 3251.54 | 1807.33 | 22.48 | 4104.14 | 497.03 | 1112.67
10 | 107 | 1390.2 | 400.11 | 48.13 | 2788.72 | 1682.23 | 28.58 | 7738.41 | -370.47 | 409.92
11 | 107 | 919.16 | 245.88 | 16.74 | 1617.03 | 286.01 | -250.26 | 3092.69 | 884.18 | 227.08
12 | 107 | 1312.3 | 242.27 | 19.15 | 1430.64 | 114.19 | 4.4 | 1176.57 | 139.29 | 3.64
13 | 107 | 1490.4 | 113.23 | 33.26 | 1477.71 | 42.72 | 10.82 | 1528.68 | 57.48 | 5.55
14 | 107 | 1562.59 | 119.87 | 44.56 | 1499.8 | 42.77 | 23.7 | 1661.95 | 67.2 | 18.51
15 | 107 | 1453.25 | 128.45 | 38.4 | 1517.9 | 47.08 | 18.18 | 1735.63 | 79.94 | 12.8
16 | 107 | 1748.68 | 137.74 | 33.63 | 1832.52 | 52.72 | 11.43 | 2035.21 | 88.47 | 6.91
17 | 107 | 1847.97 | 147.82 | 43.67 | 2123.52 | 55.14 | 20.08 | 2279.63 | 85.41 | 16.62
18 | 107 | 1557.9 | 167.25 | 38.73 | 1657.86 | 58.05 | 15.61 | 1722.12 | 83.63 | 14.17
19 | 107 | 1549.42 | 181.89 | 35.52 | 1662.61 | 56.46 | 14.85 | 1588.92 | 71.89 | 20.1
20 | 107 | 1314.97 | 202.69 | 41.79 | 2626.78 | 104.37 | 750.55 | 6237.47 | 1859.72 | 526.5
21 | 107 | 1438.57 | 298.2 | 22.15 | 2146.52 | 305.48 | -511.3 | 674.68 | 124.47 | -128.56
23 | 107 | 1539.84 | 288.09 | 29.54 | 1287.66 | 86.21 | 1.97 | 1360.56 | 114.17 | 10.01
26 | 107 | 2848.13 | 615.09 | 29.56 | 2301.11 | 162.87 | 0.09 | 2692.56 | 282.69 | 9.95
28 | 107 | 2662.26 | 734.26 | 31.46 | 2074.38 | 180.34 | 3.74 | 2223.07 | 270.38 | 12.56
30 | 107 | 2024.37 | 499.21 | 33.57 | 2471.67 | 287.37 | 731.93 | 1955.84 | 169.23 | 488.79
31 | 107 | 1518.87 | 271.31 | 69.57 | 2119.15 | 1221.09 | -6.93 | 4338.01 | 369.4 | 728.42
32 | 107 | 2046.71 | 262.09 | 76.57 | 3094.66 | 1147.3 | -10.62 | 1985.27 | 149.96 | -116.17
33 | 107 | 2058.46 | 274.47 | 80.17 | 2138.31 | 622.53 | -7 | 1563.17 | -97.26 | -7.38
34 | 107 | 2370.68 | 276.49 | 78.67 | 2799.68 | 645.58 | -3.36 | 2268.43 | -82.7 | -9
35 | 107 | 3313.17 | 299.33 | 90.15 | 3806.07 | 442.42 | -28.06 | 3102.06 | -198.89 | -42.12
36 | 107 | 3074.75 | 320.65 | 97.54 | 3686.73 | 495.28 | -3.51 | 3043.11 | -191.84 | -12.65
37 | 107 | 2185.69 | 329.62 | 80.63 | 2081.34 | 590.82 | -7.27 | 1916.54 | -145.22 | -11.33
38 | 107 | 2357.24 | 385.65 | 80.64 | 2996.28 | 890.48 | -5.11 | 2284.18 | -7.69 | -3.8
39 | 107 | 2096.69 | 395 | 81.25 | 1997.38 | 817.45 | -0.98 | 3172.65 | 208.14 | 757.84
40 | 107 | 1888.47 | 457.22 | 75.3 | 2617.36 | 1173.06 | 8.69 | 3730.49 | 575.58 | 19.32
576 | 107 | 1664.94 | 296.42 | 27.82 | 1332.98 | 122.88 | -2.21 | 1350.48 | 152.06 | 8.18
577 | 107 | 2015.19 | 519.43 | 33.42 | 1809.61 | 144.8 | 2.88 | 2020.16 | 230.48 | 11.73
977 | 107 | 2634.74 | 570.45 | 31.83 | 2232.19 | 149.51 | 0.38 | 2545.99 | 261.14 | 8.36
|  | 70847.49 |  |  | 89225.73 |  |  | 98235.67
|  | 3313.17 | 734.26 | 97.54 | 3806.07 | 1807.33 | 750.55 | 7738.41 | 1859.72 | 1112.67
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 108 | -80.1 | -97.3 | -159.21 | 384.65 | 104.09 | -48.38 | -1857.87 | -1109.43 | 230.91
2 | 108 | 884.7 | -80.17 | -186.34 | 1221.22 | 257.7 | -40.99 | -1970.27 | -190.31 | -669.5
3 | 108 | 1347.42 | -64.32 | -187.58 | 1939.59 | 431.39 | -34.6 | 1162.89 | 235.41 | -22.79
4 | 108 | 1492.79 | -45.05 | -178.94 | 2026.26 | 459.45 | -12.26 | 1472.28 | 300.78 | 7.12
5 | 108 | 1184.36 | -31.63 | -180.59 | 1696.17 | 368.62 | -19.24 | 1316.92 | 263.05 | 3.41
6 | 108 | 1274.24 | -18.98 | -225.04 | 2033.76 | 404.65 | -44.73 | 1507.49 | 298.28 | -6.82
7 | 108 | 1375.22 | -18.1 | -215.24 | 2102.25 | 421.07 | -30.17 | 1556.93 | 292.36 | 0.16
8 | 108 | 1379.27 | -25.25 | -179.58 | 1937.58 | 354.12 | -15.95 | 1122.29 | 260.43 | -10.74
9 | 108 | 1543.53 | -36.91 | -186.9 | 1906.71 | 384.56 | -22.78 | -1751.85 | -184.07 | 11.82
10 | 108 | 484.38 | -52.59 | -153.1 | 816.05 | 69.47 | -7.13 | -488.8 | -1240.28 | -502.88
11 | 108 | 4.83 | -105.96 | -165.44 | 523.59 | 4.97 | -2991.04 | -878.18 | -301.54 | -320.09
12 | 108 | 1042.25 | -90.61 | -195.89 | 556.78 | -4.68 | -74.18 | 730.76 | -39.94 | -51.62
13 | 108 | 1249.87 | -35.99 | -357.98 | 785.81 | -1.9 | -151.41 | 899.3 | -10.64 | -102.62
14 | 108 | 1396.93 | -34.08 | -350.58 | 889.66 | -4.38 | -139.87 | 1332.15 | -13.38 | -85.18
15 | 108 | 1260.19 | -19.52 | -353.89 | 700.1 | 0.05 | -149.21 | 1180.11 | -4.28 | -89.18
16 | 108 | 1432.11 | -12.94 | -359.74 | 1193.29 | -2.51 | -145.36 | 1572.87 | -5.93 | -89.08
17 | 108 | 1605.14 | -12.58 | -349.6 | 1346.9 | 1.18 | -130.62 | 1751.6 | -4.81 | -76.97
18 | 108 | 1426.73 | -16.67 | -351.31 | 1176.61 | -2.96 | -127.18 | 1382.58 | -4.4 | -77.69
19 | 108 | 1414.82 | -27.33 | -354.63 | 565.28 | -2.88 | -128.82 | 500.78 | -12.07 | -78.82
20 | 108 | 395.36 | -34.57 | -315.22 | 637.14 | -19.15 | -1487.96 | -474.13 | -144.39 | -134.78
21 | 108 | 32.7 | -114.23 | -197.01 | 550.29 | 10.66 | -3388.3 | -200.13 | -25.54 | -493.86
23 | 108 | 1280.63 | -80.35 | -232.49 | 1182.55 | 1.48 | -105.12 | 1250.82 | -15.08 | -74.19
26 | 108 | 1986.03 | -33.04 | -271.95 | 1210.27 | 5.76 | -138.41 | 1830.64 | -9.01 | -93.92
28 | 108 | 2336.83 | -54.09 | -250.59 | 1832.63 | -1.97 | -107.16 | 2045.04 | -3.9 | -79.06
30 | 108 | 937.79 | -63.61 | -169.05 | 1523.84 | -34.68 | -1920.21 | 183.94 | -14.48 | 22.72
31 | 108 | 308.95 | -131.64 | -159.07 | 671.18 | -229.72 | -42.08 | -1721.18 | -154.27 | 252.67
32 | 108 | 1236.09 | -117.48 | -185.94 | 1701.5 | -414.95 | -56.41 | -1990.9 | -495.66 | -634.41
33 | 108 | 1273.48 | -86.03 | -181.71 | 1653.49 | -337.35 | -53.58 | 979.63 | -292.33 | -35.85
34 | 108 | 1560.87 | -70.34 | -180.34 | 2046.58 | -450.09 | -69.39 | 1600.24 | -353.25 | -32.51
35 | 108 | 2052.52 | -59.93 | -217.9 | 2704.51 | -729.96 | -81.24 | 2346.62 | -503.97 | -66.43
36 | 108 | 1898.71 | -44.47 | -209.79 | 2426.9 | -728.39 | -74.54 | 2099.1 | -544.4 | -35.55
37 | 108 | 1573.68 | -33.1 | -181.51 | 1819.19 | -420.35 | -59.88 | 1595.1 | -340.71 | -32.75
38 | 108 | 1565.86 | -45.38 | -179.47 | 2007.56 | -557.83 | -60.94 | 1323.12 | -378.25 | -38.21
39 | 108 | 1377.61 | -59.19 | -184.05 | 1636.11 | -446.03 | -67.9 | -2257.86 | -520.6 | -171.4
40 | 108 | 584.16 | -80.55 | -152.29 | 1072.19 | -396.24 | -66.83 | -1412.43 | -348.72 | -556.15
576 | 108 | 1420.33 | -91.52 | -235.11 | 766.7 | 6.4 | -102.76 | 893.51 | -18.16 | -71.29
577 | 108 | 1723.17 | -97.28 | -278.98 | 1501.32 | 8.38 | -136.84 | 1764.47 | -13.92 | -92.95
977 | 108 | 2289.18 | -58.36 | -285.43 | 1863.43 | 11.25 | -139.41 | 2229.88 | 1.25 | -94.42
|  | 47552.63 |  |  | 52609.64 |  |  | 22627.46
|  | 2336.83 | -12.58 | -152.29 | 2704.51 | 459.45 | -7.13 | 2346.62 | 300.78 | 252.67
JOINT | LOAD | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
1 | 109 | 253.12 | -234.92 | -44.28 | -424.88 | -923.43 | -10.95 | FORCE-Y | MOM-X | MOM Z
2 | 109 | 680.81 | -229.65 | -53.87 | 279.49 | -913.03 | -9.88 | -1842.3 | -461.46 | -242.5
3 | 109 | 1125.33 | -229.39 | -54.99 | 1167.21 | -566.39 | -6.13 | -472.51 | -142.11 | -689.5
4 | 109 | 1220.47 | -237.5 | -44.04 | 1394.88 | -470.09 | 12.76 | 799.19 | 77.48 | -0.28
5 | 109 | 926.93 | -250.16 | -49.34 | 1069.72 | -530.27 | 3.86 | 953.04 | 92.16 | 18.46
6 | 109 | 1126.83 | -266.51 | -64.65 | 1076.96 | -590.16 | -6.48 | 709.09 | 29.66 | 10.4
7 | 109 | 1236.65 | -295.89 | -54.98 | 1128.13 | -647.8 | 8.21 | 682.64 | 2.79 | 6.56
8 | 109 | 1029.72 | -325.63 | -48.12 | 983.94 | -770.1 | 7.29 | 735.34 | 4.38 | 15.06
9 | 109 | 1109.83 | -358.21 | -53.17 | 904.97 | -886.16 | 3.05 | 557.72 | -4.68 | 7.83
10 | 109 | 770.09 | -384.57 | -34.34 | 35.45 | 1093.66 | 14.17 | -1269.84 | -228.15 | -291.85
11 | 109 | 617.23 | -250.37 | -19.29 | 1151.94 | -252.39 | -730.11 | -2212.23 | -599.56 | -1299.66
12 | 109 | 1037.47 | -247.22 | -23.38 | 469.68 | -109.38 | -10.86 | -1712.99 | -191.55 | -358.9
13 | 109 | 1198.19 | -118.08 | -43.63 | 914.39 | -40.42 | -19.67 | 626.41 | -120 | -4.43
14 | 109 | 1318.82 | -133.24 | -34.57 | 1000.34 | -48.91 | -6.58 | 1220.57 | -55.65 | -4.07
15 | 109 | 1110.52 | -130.32 | -38.95 | 971.43 | -43.84 | -12.53 | 1449.3 | -78.25 | 10.34
16 | 109 | 1323.23 | -139.49 | -43.68 | 847.98 | -50.38 | -17.01 | 1468.81 | -77.91 | 5.87
17 | 109 | 1449.14 | -150.59 | -33.79 | 650.59 | -47.1 | -7.97 | 1443.66 | -93.27 | 0.1
18 | 109 | 1339.16 | -169.04 | -37.65 | 855.58 | -56.19 | -12.03 | 1266.82 | -90.97 | 9.56
19 | 109 | 1467.23 | -190.42 | -38.71 | 639 | -56.1 | -13.4 | 1281.84 | -83.64 | 5.19
20 | 109 | 1153.11 | -208.15 | -30.99 | 1021.12 | -122.14 | 26.81 | 567.79 | -62.02 | 0.46
21 | 109 | 851.81 | -283.77 | -25.83 | 1352.29 | -255.76 | -696.54 | -3617.81 | -699.07 | -316.66
23 | 109 | 1220.69 | -282.48 | -28.61 | 1119.21 | -74.21 | -2.21 | 526.33 | -79.83 | -235.7
26 | 109 | 2285.48 | -577.69 | -36.91 | 2010.79 | -137.93 | -5.34 | 1252.23 | -102.14 | 0.06
28 | 109 | 2074.74 | -707.38 | -29.64 | 1747.95 | -160.4 | -0.74 | 2454.45 | -270.37 | -3.38
30 | 109 | 1081.03 | -476.17 | -13.82 | 1900.94 | -295.39 | 551.46 | 2111.79 | -251.19 | 1.87
31 | 109 | 375.37 | -297.45 | -70.03 | 73.65 | 1586.57 | -23.55 | -342.93 | -143.24 | -12.53
32 | 109 | 842.9 | -296.02 | -82.74 | 573.01 | 1899.18 | -31.58 | 9.07 | -189 | 67.5
33 | 109 | 830.89 | -283.9 | -78.88 | 1264.17 | 1253.29 | -29.58 | 296.88 | -348.44 | -603.09
34 | 109 | 1027.26 | -294.47 | -78.94 | 1367.6 | 1488.41 | -34.39 | 941.63 | -404.73 | -17.87
35 | 109 | 1570.37 | -330.51 | -95.7 | 2237.94 | 1707.08 | -52.78 | 1051.05 | -596.56 | -19.82
36 | 109 | 1735.4 | -346.28 | -88.18 | 2209.44 | 1743.78 | -35.95 | 1670.72 | -784.31 | -63.88
37 | 109 | 1060.81 | -346.91 | -77.16 | 1619.21 | 1314.4 | -31.04 | 1692.82 | -783.83 | -24.81
38 | 109 | 910.67 | -402.54 | -77.93 | 1198.02 | 1783.59 | -30.72 | 1333.59 | -522.27 | -22.08
39 | 109 | 826.23 | -413.27 | -78.4 | 1374.15 | 1497.87 | -29.88 | 778.53 | -625.35 | -18.67
40 | 109 | 531.84 | -474.68 | -64.18 | 161.5 | 1782.5 | -25.44 | -569.42 | -407.56 | -41.55
576 | 109 | 1352.91 | -273.99 | -30.44 | 870.1 | -99.15 | -6.51 | 878.33 | -56.64 | -826.02
577 | 109 | 1611.06 | -495.65 | -35.81 | 1477.33 | -120.5 | -2.63 | 984.33 | -115.52 | -1.91
977 | 109 | 2051.22 | -527.97 | -38.78 | 1831.32 | -118.37 | -5.27 | 1776.33 | -210.18 | 0.54
|  | 43734.56 |  |  | 40526.54 |  |  | 2245.23 | -224.73 | -1.95
|  | 2285.48 | -118.08 | -13.82 | 2237.94 | 1899.18 | 551.46 | 2454.45 | 92.16 | 67.5